海安市城东镇中心卫生院胃镜室水处理系统招标公告

海安市城东镇中心卫生院胃镜室水处理系统采购项目进行公开竞价采购，特邀请符合招标条件的供应商参加谈判。

一、采购文件编号：2019001

- 采购内容

1、项目概况：

详见招标清单及说明

本项目最高限价人民币￥10000.00元

- 交货日期：中标后接招标方通知半月内货到现场并按照甲方要求免费负责安装调试、提供技术援助、人员培训等。

3、交货地点：海安市城东镇中心卫生院

4、付款方式：

（1）安装调试结束验收合格并移交，提交所有法律规定相关材料后凭正式发票付至合同价的95％；

（2）余款作为质量保修金，一年后扣除因质量缺陷发生的维修费用并确无质量问题时一个月内付清（不计利息）。（保修金按国家规定无息返还）。

三、供应商资格条件：

(一)法定条件：

符合政府采购法第 22 条规定的相关条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件:

（1) 在中国境内注册并具有独立法人资格的企业或代理商（具有相应经营范围的营业执照、税务登记证、医疗器械经营许可证及产品注册证）

（三）谈判保证金

1．参加谈判供应商须按规定交纳谈判保证金1000元方可参加谈判，否则将予以拒绝。

2．谈判保证金必须是人民币，开标时现场缴纳。

三、采购文件的获取

1.获取招标文件等资料时间：2019年03月04日至2019年03月06日，递交投标文件截止时间前。获取地址：海安市城东镇中心卫生院网站。

2.符合招标条件的投标人如决定参与谈判，投标人开标现场报名

四、谈判文件的递交

谈判文件递交时间：2019年03月06日16:00之前送达

谈判开始时间：2019年03月06日16:00（北京时间）

谈判地点：海安市城东镇中心卫生院二楼会议室

- 采购单位名称：海安城东镇中心卫生院

联系人：吴防震

电话：18962785220

项目名称：城东镇中心卫生院胃镜室水处理系统招标

招标清单及说明

品牌要求：水爱家，美的，沁园，史密斯等优质合格品牌

主要配置：★五级过滤数码电脑板

★三角洲水泵，汇通膜

★20G 压力桶

★豪华三叉水龙头 CCK 水管

★产品尺寸：（1600-1800）*600*600cm

技术参数：★800加仑/天

★额定电压：220V50HZ

★额定功率： 81.6W

★原水水温：5-40℃

★原水最大硬度范围：≤180PPM

★原水最大（TDS）限值：≤1000PP

★适用水压：0.15-0.4MPa